Пожарные итоги 2021 и начала 2022 года.

С начала 2022 года на территории города Кувшиново и Кувшиновского района произошло 6 пожаров, при которых 1 человек погиб.

Так, 21 января  2022 года произошёл пожар в жилом доме расположенном по адресу: п.Ранцево ул.Советская . В результате пожара дом уничтожен полностью, в огне погибла женщина 1935 года рождения. Предварительная причина пожара - неисправность отопительной печи. Органами предварительного следствия достоверно установлено, что эксплуатируемая отопительная печь имела прогары в районе топки, при этом рядом с печью находилась мебель, сама печь была установлена на деревянном полу. 23 января 2022 года произошел пожар на ул.Советская г.Кувшиново. В результате пожара незначительно повреждена кровля дома. Причина пожара нарушение крышевой разделки дымохода отопительной печи. В соответствии с требованиями расстояние от дымохода до горючих конструкций крыши должно составлять не менее 130-150 мм. 14 января 2022 года в результате нарушения противопожарной отступки (расстояние от печи до горючих конструкций стены по вертикали) произошел пожар в жилом доме по ул.Центральная г.Кувшиново. К счастью, сработавшие пожарные извещатели, разбудили семью и позволили своевременно эвакуироваться родителям и 3 малолетним детям, не будь их - трагедии не избежать.  Это только примеры последних пожаров, которые произошли в январе 2022 года.

Проводимый анализ показывает, что все пожары, произошедшие на территории города Кувшиново и Кувшиновского района с начала 2022 года, а также в 2021 году имеют так называемые профилактируемые причины возникновения. Это те причины, по которым возгорание можно и необходимо предотвратить. Вдумайтесь в цифры: за 2021 год и истекший период 2022 года произошло 12 пожаров по причине неисправности или нарушения правил при эксплуатации электросети и электроприборов, 10 пожаров по причине неосторожности при обращении с огнем в том числе при курении, один из примеров беспечного отношения с огнем - пожар в жилом многоквартирном доме по ул.Пролетарская 24, когда в результате небрежности 3 семьи и сам виновник остались без крыши над головой, 9 пожаров по причине  неисправности или нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 8 пожаров по причине пренебрежения правилами по сжиганию сухой травы и мусора.  Неоднократно отдел пожарного надзора через средства массовой информации, своих представителей, плазменные табло, руководителей организаций разъяснял требования пожарной безопасности, распространял памятки и выписки из правил, но, к сожалению, не все граждане  приняли меры к устранению нарушений правил пожарной безопасности в своих домах. Задумайтесь! Ежегодно огонь уничтожает около 50 домов и построек, среди которых есть и многоквартирные дома с числом жителей 15 и более человек, в огне в среднем гибнем 4 кувшиновца.

Уважаемые граждане, жители и гости нашего города, земляки!

Будьте бдительны, не допускайте шуток с огнём, не подвергайте себя и других людей опасности,  не курите в постели, именно по этой причине чаще всего происходят пожары, не оставляйте без присмотра топящие печи, не используйте для розжига бензин и другие горючие легковоспламеняющиеся  жидкости, не храните баллоны с горючими газами в  домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, не оставляйте без присмотра любые, абсолютно любые электроприборы, в том числе зарядные устройства от телефонов, не пользуйтесь пиротехникой вблизи строений - внимательно изучайте инструкцию и учитывайте безопасные расстояния.

Эти не сложные правила позволят сохранить Вашу жизнь и имущество!

Начальник отделения

госпожнадзора

А.А. Лебедев